소방용수시설 변경발생 확인서

항 목	내 용
관리번호	200124		식 구 분	지상식소화전
위 치	송파구 거여동 562-5 (도로명 : 오금로 500)
발견일시	2017. 2. 25. (16:30)		발견방법	2017년도 2월 소방용수 정기조사 중
변경내용	전	후	사용여부	양호
	고장 사용불능	양호
조사현황	2017년2월25일 16:30경 거여동 562-5 번지 앞에 설치된 지상식소화전(200124호) 2017년도 2월 정기 소방용수시설 조사 중 고장(파손)으로 사용불가였던 지상식 소화전이 수리가 완료된 것을 확 인(출수양호 사용가능) 함.
조치사항	지상식소화전(200124호) 양호로 변경
비 고	소화전 담당자 소방위 천민호, 소방장 임영섭

2017 년  2월 25일

조 사 자 : 소방위 김종신, 소방위 천민호

소방장 임영섭, 소방사 최윤호

<위치도 및 사진>

소화전 번호	관할센터	주소	이전	확인내용	비고
200124 (지상식)	거여119안전센터	송파구 거여동 562-5	지상식 소화전 몸통파손	양호	사고로 파손되었던 용수 수리완료됨