【고장 소화전 사진 및 위치도(2182호)】

도로명주소	용산구 신흥로 120	제수변밸브불량, 몸통누수(사용가)
지번주소	용산구 용산동2가 1-712
건물명	신흥교회