【고장 소화전 사진 및 위치도(2461호)】

도로명주소	용산구 두텁바위로60길 28	스핀들 고장(몸통으로부터 분리 이탈) (사용불가)
지번주소	용산구 후암동 341-4
건물명	남산아트빌라