고장 소방용수시설 위치도 및 사진
위 치	용수번호	고장내역	확인일 (담당자)
동대문구 홍릉로 64-1 (청량리 400) 디아크 동물병원 앞	(2729호) (사용가)	지상식 소화전 스핀들 밸브 잠김방향 고정 안됨	2017.10.19. 이종철
위치도

고장 소방용수시설 위치도 및 사진
위 치	용수번호	고장내역	확인일 (담당자)
동대문구 홍릉로 41-1 (청량리 654) 뉴 금강제화 앞	(2540호) (사용가)	지상식 소화전 스핀들 밸브 잠김방향 고정 안됨	2017.10.19. 이종철
위치도