고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	지상식 1269호
위 치	중랑구 신내로 183(신내동 644-2), 중랑소방서 전면
확 인 일	2018.1.09	고장내역 (사용내역)	지상식(소) 몸통 스핀들 고장 (사용불가)
상세내역	반복 사용 및 기타 원인에 의한 몸통 스핀들 헛 돔