고장 소방용수시설 위치도 및 사진
위 치	용수번호	고장내역	확인일 (담당자)
동대문구 회기동 103-3 (회기로 126) 토리노 치킨 앞	(1319호) (사용불가)	지상식 소화전 출수불량	2018.03.20. 이종철
위치도

고장 소방용수시설 위치도 및 사진
위 치	용수번호	고장내역	확인일 (담당자)
동대문구 회기동 60-141(회기로116) 산해관 앞	(2529호) (사용가)	지상식 소화전 몸통에 붙어있는 숫나사 양용커프링이 캡뚜껑과 함께 돌아감	2018.03.20. 이종철
위치도