고장 소방용수시설 위치도 및 사진
위 치	용수번호	고장내역	확인일 (담당자)
동대문구 홍릉로 22길 17-11 (청량리 199-205)	(1136호) (사용불가)	지상식 소화전 제수변 매몰	2017.10.19. 최웅현
위치도