고장 소방용수시설 위치도 및 사진
위 치	용수번호		고장내역	확인일 (담당자)
동대문구 경희대로1길18-0 (회기로60-60)	(0575호) (사용가)		지하식 소화전 누수 제수변밸브 안잠김 몸통스핀들 안잠김	2017.10.12. 한용대
위치도

0575