고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	지하식 중소3294호
위 치	중랑구 면목동 127-46
확 인 일	2014.10.30.	고장내역 (사용여부)	몸통 스핀들 헛돔(사용불가), 제수변 스핀들 헛돔(사용불가)
상세내역	몸통, 제수변 스핀들 헛돌아서 사용불가