고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	중소3303호
위 치	중랑구 면목동 501-13 연정미용실 앞
확 인 일	2014.10.30.	고장내역 (사용여부)	매몰(사용불가)
상세내역	도로포장으로 매몰 (사용불가)

관계기관 : 중랑구청 도로과 도로관리팀 ,  담당자 강윤근<yuan9176@jn.go.kr> 10.29메일통보함.