고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	지하식 중소3321호
위 치	중랑구 면목동 96-68번지 주택앞
확 인 일	2014. 7. 5.	고장내역 (사용여부)	관구 헛돔(사용불가)
상세내역	소화전 관구 헛돌아서 사용불가