고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	지상식 중소3506호
위 치	중랑구 망우동 489-7번지(망우로 391) 망우지구대 전면
확 인 일	2014.09.15.	고장내역 (사용여부)	몸통 스핀들 헛돔(사용불가), 제수변 스핀들 헛돔(사용불가)
상세내역	몸통, 제수변 스핀들 헛돌아서 사용불가