고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	[지하식] 4274호
위 치	서울특별시 중랑구 동일로143길 43(중화동 309-1)
확 인 일	2020.4.29.	고장내역 (사용여부)		제수변 개방시 제수변 주변으로 물이 새어나오면서 정상적인 출수가 안됨. (사용불가)
상세내역	2020년 4월 29일 10시경 2020년 상반기 소방용수시설 일제조사중 출수점검중 소화전 출수가 안되는 상황임.