고장 소방용수시설 위치도 및 사진
위 치	용수번호		고장내역	확인일 (담당자)
동대문구 한빚로 1-1 (신설동 84-1)	(77호) (사용불가)		지상식 소화전 몸통파손	2015.9.16. 박제현
위치도