고장 소방용수시설 위치도 및 사진
위 치	용수번호	고장내역	확인일 (담당자)
동대문구 동일아트맨션 A동 왕산로 43길 50-11 (청량리동 55-20)	16호 (사용불가)	지하식 소화전 제수변 스핀들 고장(헛돔)	2018.10.19. 박준래
위치도

고장 소방용수시설 위치도 및 사진
위 치	용수번호	고장내역	확인일 (담당자)
청춘열차 앞 회기로 126 (회기동 103-3)	1319호 (사용불가)	지상식 소화전 출수불량	2018.10.17. 이종철
위치도

고장 소방용수시설 위치도 및 사진
위 치	용수번호		고장내역	확인일 (담당자)
이문2동사무소/이문청소년독서실 앞 이문로 9길52 (이문동 346-140)	2725호 (사용불가)		지상식 소화전 제수변 스핀들 고장(헛돔)	2018.10.23. 이세환
위치도

고장 소방용수시설 위치도 및 사진
위 치	용수번호		고장내역	확인일 (담당자)
일반가 앞 이문로 35사길 48-1 (이문동 257-634)	1121호 (사용불가)		지하식 소화전 제수변 스핀들 고장(헛돔)	2018.10.22. 김정식
위치도

고장 소방용수시설 위치도 및 사진
위 치	용수번호		고장내역	확인일 (담당자)
장수약국 앞 이문로 135 (이문동 291-29)	2921호 (사용불가)		지상식 소화전 제수변 스핀들 고장(헛돔)	2018.10.24. 김정식
위치도

고장 소방용수시설 위치도 및 사진
위 치	용수번호	고장내역	확인일 (담당자)
루크안경점 앞 왕산로 247 (청량리동 50-19)	1543호 (사용가능)	지상식 소화전 스핀들 불량	2018.10.17. 박준래
위치도

고장 소방용수시설 위치도 및 사진
위 치	용수번호		고장내역	확인일 (담당자)
디자인모텔 앞 왕산로 209-3 (청량리동 252)	2606호 (사용불가)		지하식 소화전 소화전 뚜껑 개방 불가	2018.10.30. 천세진
위치도