고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	소화전 1148호(지상식)
위 치	중랑구 용마산로 125길 62-43(신내동 499-11)
확 인 일	2016.12.05.	고장내역 (사용여부)	출수고장(사용불가)
상세내역	소화전 몸통 및 제수변 스핀들 틀어본바 출수가 되지않는 상태(사용불가)