고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	2159호
위 치	동일로 475 (면목119안전센터)
확 인 일	2017. 3. 7.	고장내역 (사용여부)	스핀들 고장 (사용불가)
상세내역	스핀들 고장 (사용불가)