고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	3371호
위 치	중랑구 용마산로 93길41(면목동 43-1)
확인일	2014.3.28	고장내역 (사용여부)	몸통 스핀돌 고장(사용불가)
상세내역	몸통 스핀돌 고장으로 사용불가

면목동43-1