고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	중소3112호
위 치	중랑구 상봉로 104 (망우동 516-2)
확 인 일	2015. 2. 21.	고장내역 (사용여부)	지상식소화전 배관 파손(사용불가)
상세내역	소화전 연결 배관 파손 몸통주위 물이 솟구침(사용불가)