고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	3198호
위 치	중랑구 용마공원로 52 (망우동 430-4)
확 인 일	2015. 5. 27.	고장내역 (사용여부)	지하식소화전 몸통 누수(사용불가)
상세내역	소화전 노후로 인한 몸통 누수로 주위 물이 솟구침(사용불가)