고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	4478호
위 치	중랑구 봉화산로 80 중흥초등학교 앞
확 인 일	2016. 1. 16.	고장내역 (사용여부)	지상식소화전 제수변 밸브 고장(사용가능)
상세내역	제수변 밸브 잠금 불가로 누수 발생(도로결빙 우려로 긴급조치 요망)