고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	공소 2008호
위 치	중랑구 동일로 659
확 인 일	2018. 12. 28.	고장내역 (사용여부)	소화전 본체 파손
상세내역	차량이 소화전과 충돌하여 본체 파손(사용불가)