고장 소화전시설 위치도 및 사진

관리번호	중소1031호(지하식)
위 치	중랑구 용마산로 125가길 34 임마뉴엘 교회앞
확인일자	2014.03.13.	고장내역 (사용여부)	지하식 소화전 스핀돌 불량 및 배수불량(사용불능)
상세내역	지하식 소화전 스핀돌 불량 및 배수불량(사용불능)

1031