고장 소방용수시설 위치 및 세부내역

관리번호	2279
위 치	서울특별시 중랑구 사가정로64가길 2 (구 : 면목동 1109-10 번지)
확인일	2014. 2. 25.	고장내역 (사용여부)	지상식 소화전 몸통 스핀들 고장 ( 사 용 가 )
상세내역	몸통 스핀들이 완전히 잠기지 않아 물이 샘(제수변밸브 잠금 조치 취함)