1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(중곡119안전센터)

용수번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
070030	광진구 천호대로 513 (중곡1동 636-7지번 앞 인도)	지상식 몸통스핀들 들잠김 (소화전 관구에서 물이 흘러내림)		사용가능	3월 15일 소방위 김지택 소방위 김주한 소방장 서한숙

1		현 지 확 인 복 명 서(중곡119안전센터)

일 시	형 식(용수번호)	위 치	조 사 자
2016. 3. 15.	지상식소화전 (30호)	광진구 천호대로 513 (중곡1동 636-7)	소방위 김지택 소방위 김주한 소방장 서한숙
2016. 3. 15. 광진구 천호대로 513앞 인도에 지상식소화전 30호 현장 확인한 바, 소화전 몸통 스핀들이 들잠김 상태에서 관구에서 물이 조금씩 흘러내림. ○ 출수 가능하나 스핀들이 들잠김으로 인해 관구에서 물이 조금씩 흘러내리는 상태