1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(중곡119안전센터)

용수번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
070315	영화사로 72(중곡동) 도로 횡단보도 옆	소화전 덮개 주변 아스팔트 훼손으로 인한 유격 발생		사용가능	8월 28일 소방위 조도상외 3명

1		현 지 확 인 복 명 서(중곡119안전센터)

일 시	형 식(용수번호)	위 치	조 사 자
2015. 8. 28.	지하식소화전 (315호)	광진구 영화사로 72(중곡동)	소방위 조도상외 3
2015. 8. 28. 광진구 영화사로 72(중곡동) 도로 횡단보도 옆 지하식 소화전 315호 현장 확인한 바, 소화전 덮개 주변 아스팔트 훼손으로 인한 유격발생으로 덮개가 정확히 고정되지 않아 차량 통행시 소음이 발생하는 상황. 덮개 주변 아스팔트 보수를 요하는 상태임.