1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(중곡119안전센터)

용수번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
070037	광진구 동일로 350 (중곡1동 252-6지번 앞 인도)	지상식 소화전 몸통파손 (지상식소화전 퇴수불량으로 동파됨)		사용가능	3월 16일 소방위 김지택 소방위 김주한 소방장 서한숙

1		현 지 확 인 복 명 서(중곡119안전센터)

일 시	형 식(용수번호)	위 치	조 사 자
2016. 3. 16.	지상식소화전 (37호)	광진구 동일로 350 (중곡1동 252-6)	소방위 김지택 소방위 김주한 소방장 서한숙
2016. 3. 16. 광진구 천호대로 350앞 인도에 지상식소화전 37호 현장 확인한 바, 지상식소화전 퇴수 불능으로 인해 해빙기를 맞아 소화전 몸통파손(새로로 갈라짐) 된 상태임 ○ 현재 소화전 사용가능(출수 가능) 상태임.