1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(중곡119안전센터)

용수번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
070040	광진구 천호대로 503 (중곡1동 636-1지번 앞 인도)	지상식 몸통스핀들 헛돔 (소화전 몸통스핀들 잠김상태에서 헛돔)		사용불능	3월 16일 소방위 김지택 소방위 김주한 소방장 서한숙

1		현 지 확 인 복 명 서(중곡119안전센터)

일 시	형 식(용수번호)	위 치	조 사 자
2016. 3. 16.	지상식소화전 (40호)	광진구 천호대로 503 (중곡1동 636-1)	소방위 김지택 소방위 김주한 소방장 서한숙
2016. 3. 16. 광진구 천호대로 503앞 인도에 지상식소화전 40호 현장 확인한 바, 소화전 몸통 스핀들이 잠김 상태에서 헛돔 현상 발생함. ○ 현재 출수 불가능 상태임.