1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(중곡119안전센터)

용수번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
030486	광진구 능동로 442 (D＆J빌딩앞)	지상식 소화전 토출구덮개 연결구 파손		사용불가능	2월 05일 소방위 정준희

1		현 지 확 인 복 명 서(중곡119안전센터)

일 시	형 식(용수번호)	위 치	조 사 자
2023.2.05.	지상식소화전 (486호)	광진구 능동로 442 (중곡동29-56)	소방위 정준희
2023. 2. 05.17:07분경 광진구 능동로 442(중곡동 29-56)앞 지상식소화전 486호가 쏘렌토차량 교통사고로 인하여 소화전의 몸통 토출구 덮개 연결구가 파손되어 소화전 사용이 불가함을 확인하였음.(캐롯손해보험 접수)