1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(중곡119안전센터)

용수번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
070343	광진구 천호대로 681	지상식 소화전 몸통파손으로 출수 불가능		사용불가능 (출수불가능)	2017 .3. 21. 소방장 이정식 소방사 김태우
소화전 파손 사진			소화전 전경

1		현 지 확 인 복 명 서(중곡119안전센터)

일 시	형 식(용수번호)	위 치	조 사 자
2017. 3. 21.	지상식소화전 (343호)	광진구 천호대로 681	소방장 이정식 소방사 김태우
2017. 3. 21. 2017년도 상반기 소방용수 일제조사 중 광진구 천호대로 681 부근 지상식 소화전 343호 몸통파손 상태를 확인함(출수 결과 출수 불가능).