□ 고장 소방용수시설 현황

1. 공소 157호 (지상식)

가. 위    치 : 강남구 압구정로314 (신사동 639-0)

나. 고장내역 : 제수변 주변 도로침하(교통사고 등 안전우려 있음)

다. 사용가능 여부 : 사용 가능함(소화전 출수확인)

소화전 사진
위치도