고장 소화전(지하식안)
고장 일시	2014. 3. 26.
관리 번호	중소 2251
고장 위치	중랑구 면목동 154-48
고장 내용	소화전 스핀들 고장(사용불가)
인 근 소 화 전	○ 2245호[면목동160-1 대원정육점 앞] ○ 2246호[면목동157-2 대화슈퍼 앞]
인근수리(위치도)

현 위치

2259

2245

2391

2246

고장 소화전지상식(안)
고장일시	2014. 3. 26.
관리번호	중소 1167 호
고장위치	중랑구 묵동 122-150
고장내용	소화전 몸통 파손(사용불가)
인 근 소 화 전	○ 1161호 (풍산파트리션 건물 앞) ○ 1129호 [다복빌라 앞]