고장 소방용수 위치도 및 파손 사진

지하식소화전 7028호	위치 : 서초구 청계산로 106		고장내용 : 지하식소화전 출수불능
위 치 도
고장 소방용수 사진		고장 소방용수 사진