고장소방용수 확인 결과

용수번호	식별	위 치	고장내용		확인일	사용가부
763990	지하식	영등포구 도림로156	기존	수압이낮아서사용불가	2018.09.18.	사용불
			변경	양호	2019.10.31.	사용가