【306호 고장 소방용수시설 사진 및 위치도】

종 별 (식별)	용수번호	위 치	고장내용	확인결과	비 고
지상식	306호	용산구 효창원로25다길 17-3 (하이츠 아파트 모서리)	지상식소화전 토출구 결합부 파손	사용불