【고장 소화전 사진 및 위치도(1129호)】

도로명주소	용산구 백범로90길 26	지상식소화전 몸통 균열 (사용불가)
지번주소	용산구 문배동 24-21
건물명	용산아크로타워 앞