【고장 소화전 사진 및 위치도(536호)】

도로명주소	용산구 소월로2나길 6	지상식소화전 몸통 균열 (사용불가)
지번주소	용산구 후암동 446-36
건물명	주택 골목길