고층건물 대응훈련 결과보고

□ 소 방 서 : 발산119안전센터

□ 실시결과

가. 훈련개요

구 분	일 시	장 소	대 상	훈련사진
1팀	2016. 2. 25.	청솔샤르망아파트 1002동	2급대상
2팀	2016. 3. 3.	청솔해오름(주홍연립)아파트	2급대상
3팀	2016. 2. 18.	태승훼미리3차아파트	2급대상

나. 훈련 개선사항(장비관련 중심으로 기재)

○고압 수시, 신속 확인을 위하여 측정장비(피토게이지 등) 배정 요함.