고층건물 옥상헬기장 실태조사 결과

착A ::	AS365N2 착륙가능
착B	BELL206 착륙가능
구낭	구조낭 가능

연번	건 물 명	주 소	층수	전화번호	법정 여부	공역 구분	사용 가부	활용 여건	실태 조사 결과
1	서울신문사빌딩	중구 태평로1가 25	20/4	2000-9119	법정	A	가	착B	적합
2	코리아나호텔	중구 태평로1가 61-1	24/2	735-9276	법정	A	가	착B	적합
3	코오롱빌딩	중구 무교동 45	16/3	771-5500	자진	A	가	구낭	적합
4	정리금융공사 (예보보험공사)	중구 다동 33	19/6	758-0871	법정	A	가	구낭	적합
5	City Group	중구 다동 39	20/7	3455-2766	법정	A	가	구낭	적합
6	DSME빌딩 (대우조선해양)	중구 다동 85	17/5	2129-0588	자진	A	가	구낭	적합
7	(주)삼성화재해상	중구 을지로1가 87	20/6	758-7115	법정	A	가	구낭	적합
8	하나은행본사	중구 을지로1가 101-1	20/4	2002-2303	법정	A	가	착B	적합
9	백남(프레지던트 호텔)	중구 을지로1가 188-3	29/3	3705-4338	법정	A	가	구낭	적합
10	SKT-Tower	중구 을지로2가 11	33/6	6100-0050	법정	A	가	구낭	적합
11	한국외환은행빌딩	중구 을지로2가 181	25/3	729-8119	법정	A	가	구낭	적합
12	롯데호텔(본관)	중구 소공동 1	37/3	776-2749	법정	A	가	구낭	적합
13	롯데호텔(신관)	중구 소공동 1	35/5	759-7720	법정	A	가	구낭	적합
14	롯데백화점	중구 소공동 1	26/3	779-2749	법정	A	가	착B	적합
15	웨스틴조선호텔	중구 소공동 87-1	18/2	327-0344	법정	A	가	착B	적합
16	명동타워	중구 명동2가 31-1	23/2	778-0923	법정	A	가	착B	적합
17	SK명동빌딩 (토투엔빌딩)	중구 명동1가 59-5	19/4	6361-8503	법정	A	가	착B	적합
18	한진빌딩(정석기업)	중구 남대문로2가 118	23/2	726-6349	법정	A	가	착A	적합
19	롯데백화점(Avenuel)	중구 남대문로2가 130	23/3	2118-6119	법정	A	가	착B	적합
20	한화빌딩	중구 장교동 1	29/4	729-4255	법정	A	가	착B	적합
21	장교빌딩	중구 장교동 1	27/4	778-4611	법정	A	가	착B	적합
22	서울파이낸스빌딩	중구 무교동 97	29/8	3703-0118	법정	A	가	착B	적합

연번	건 물 명	주 소	층수	전화번호	법정 여부	공역 구분	사용 가부	활용 여건	실태 조사 결과
23	대연각센터	중구 충무로1가 25-5	22/2	753-5214	법정	A	가	착A	적합
24	신세계백화점	중구 충무로1가 52-1	19/7	310-1102	법정	A	가	착A	적합
25	극동빌딩	중구 충무로3가 60-1	22/3	2273-9690	법정	A	가	구낭	적합
26	중소기업은행	중구 을지로2가 50	20/5	729-7457	법정	A	가	구낭	적합
27	서울중앙우체국 1동	중구 충무로 1가 21-2	21/7	6450-1116	법정	A	가	착A	적합
28	서울중앙우체국 2동	중구 충무로 1가 21-2	21/7	6450-1116	법정	A	가	착A	적합
29	남산 센트럴자이 A동	중구 충무로4가 306	32/7	2264-0070	법정	A	가	착A	적합
30	남산 센트럴자이 B동	중구 충무로4가 306	32/7	2264-0070	법정	A	가	착A	적합
31	페럼타워	중구 수하동 66	28/6	6353-8911	법정	A	가	착A	적합
32	미래에셋센터1빌딩 A동	중구 수하동 67	32/8	6030-0119	법정	A	가	구낭	적합
33	미래에셋센터1빌딩 B동	중구 수하동 67	32/8	6030-0119	법정	A	가	구낭	적합
34	YG 타워	중구 다동 156	23/6	2129-0588	자진	A	가	구낭	적합
		-이하빈칸-