고층건물 옥상헬기장 실태조사

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	상계주공 412동					소유자	각세대			안전관리자	최 준
주 소	노원구 동일로214길 21 (상계7동)			건축허가/준공일				1988. 05		전화번호	932-1004
층 수	25/1	연면적	156,240.02㎡		11층 이상면적				㎡	법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 이·착륙에 장애가 되는 옥상헬기장 내 적재물 제거					. 장애물 설치 없음 / 양호
2. 헬리포트 중심에서 반경 12M 이내 이·착륙에 장애가 되는 건축물. 공작 물 조경시설 또는 난간 등의 설치 여부					. 장애물 설치 없음 / 양호 . 난간 설치 없음
3. 인명구조 할 수 있는 공간 설치 시 직경 10M 이상의 구조공간 확보여부					. 공간 확보안됨
4. 구조 활동에 장애가 되는 건축물. 공작물 또는 난간 설치 여부					. 장애물 설치 없음 . 난간 설치 없음
5. 보유 기종별 이·착륙 및 인명구조낭 사용 가능 여부					. 인명구조낭 사용가능
6. 기타 헬기 인명구조 활동에 필요한 사항					. 특이사항 없음

조사일자   2016년   08월     31일

조 사 자  소속 : 현장대응단   계급 : 소방장    성명 : 이 근성

조 사 자  소속 : 현장대응단   계급 : 소방장    성명 : 임 성진

고층건물 옥상헬기장 실태조사

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	브라운스톤 중계					소유자	각세대			안전관리자	전 윤호
주 소	노원구 동일로 203가길 29 (중계2동)			건축허가/준공일				2005. 08		전화번호	6221-6998
층 수	13/5	연면적	92,449.25㎡		11층이상면 적				㎡	법정여부	자 진
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 이·착륙에 장애가 되는 옥상헬기장 내 적재물 제거					. 장애물 설치 없음 / 양호
2. 헬리포트 중심에서 반경 12M 이내 이·착륙에 장애가 되는 건축물. 공작 물 조경시설 또는 난간 등의 설치 여부					. 장애물 설치 없음 / 양호 . 난간 등의 설치 없음
3. 인명구조 할 수 있는 공간 설치 시 직경 10M 이상의 구조공간 확보여부					. 공간 확보가능
4. 구조 활동에 장애가 되는 건축물. 공작물 또는 난간 설치 여부					. 장애물 설치없음 . 난간 설치 없음
5. 보유 기종별 이·착륙 및 인명구조낭 사용 가능 여부					. 인명구조낭 사용가능
6. 기타 헬기 인명구조 활동에 필요한 사항					. 특이사항 없음

조사일자   2016년   08월     31일

조 사 자  소속 : 현장대응단   계급 : 소방장    성명 : 이 근성

조 사 자  소속 : 현장대응단   계급 : 소방장    성명 : 임 성진