※ 붙임3 예시(신축, 누락헬기장용/항공대 제출)

고층건물 옥상헬기장 조사표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	갤러리포레 101동					소유자		각세대주		방화관리자	김 정 훈
주 소	성동구 성수동1가 685-696			건축허가/준공일					2009	전화번호	070-7865-9287 *************
층 수	45/7층	연면적	170,841.46㎡		11층이상면 적		24,861.55㎡			법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					○식별가능함
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					○장애물설치행위없음 45/7층(170,841.46㎡ /24,861.55㎡)
3. 헬리포트 주변 비산물 등 방치 여부					○비산물등 방치 행위 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					○대피유도등 설치 및 대피로 확보 가능함
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					○헬기 진입로 적정함
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					○구조공간 확보됨
7. 기타 참고사항					○법규위반사항 없음

조사일자   2014년  9월  30일

조 사 자  소속 광진 소방서  계급 소방위  성명 나종성 등 3인 (인)

확 인 자  소속 광진 소방서  계급 소방위  성명 김   동   운  (인)

※ 붙임3 예시(신축, 누락헬기장용/항공대 제출)

고층건물 옥상헬기장 조사표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	갤러리포레 102동					소유자		각세대주		방화관리자	김 정 훈
주 소	성동구 성수동1가 685-696			건축허가/준공일					2011.7	전화번호	070-7865-9287 *************
층 수	45/7층	연면적	170,841.46㎡		11층이상면 적		24,861.55㎡			법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬기 접근시 헬리포트 표지 식별 가능 여부					○식별가능함
2. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치여부 - 피뢰침, 안테나, 철탑, 에드벌룬, 기타 구조물 ․ 공작물 등					○장애물설치행위없음 45/7층(170,841.46㎡ /24,861.55㎡)
3. 헬리포트 주변 비산물 등 방치 여부					○비산물등 방치 행위 없음
4. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					○대피유도등 설치 및 대피로 확보 가능함
5. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					○헬기 진입로 적정함
6. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					○구조공간 확보됨
7. 기타 참고사항					○법규위반사항 없음

조사일자   2014년  9월  30일

조 사 자  소속 광진 소방서  계급 소방위  성명 나종성 등 3인 (인)

확 인 자  소속 광진 소방서  계급 소방위  성명 김   동   운  (인)

※ 붙임3 예시(신축, 누락헬기장용/항공대 제출)

고층건물 옥상헬기장 조사표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	더스탑스타시티 A동					소유자	각세대주			방화관리자	장두영
주 소	서울 광진구 아차산로 262(자양동 227-7)			건축허가/준공일					2007	전화번호	02- 2024-7112
층 수	29 / 3	연면적	52,666.24㎡		11층이상면 적			29,246㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬리포트 규격 적정 여부 - 길이×너비 : 22m×22m 이상 ※ 건축물의 옥상바닥 길이와 너비가 22m 이하시 15×15m까지 감축 가능					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 표지 적정 여부 - 표지색상 : 백색, - Ⓗ 지름 : 8m - 선 너비 : 주위한계선(38㎝),H(38㎝),○(60㎝)					표지 적정규격내 있음
3. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치 여부 - 피뢰침,안테나,철탑,에드벌룬,구조물,공작물					장애물 설치없음 / 양호
4. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물, 적재물 방치 없음
5. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피유도등 설치 및 대피로 확보 가능함
6. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동,서,남,북 헬기 진입가능
7. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
8. 소방항공대 보유헬기에 의한 헬리포트 활용 여건					착륙장크기 20×25m 로 헬기착륙 가능함
9. 기타 참고사항					법규위반사항 없음

조사일자   2014년  09월  19일

조 사 자  소속 광진 소방서  계급 소방위  성명 박현수 외 3인 (인)

확 인 자  소속 광진 소방서  계급 소방위  성명 김   동   운  (인)

※ 붙임3 예시(신축, 누락헬기장용/항공대 제출)

고층건물 옥상헬기장 조사표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	더스탑스타시티 B동					소유자	각세대주			방화관리자	장두영
주 소	서울 광진구 아차산로 262(자양동 227-7)			건축허가/준공일					2007	전화번호	02- 2024-7112
층 수	35 / 3	연면적	418,415.18㎡		11층이상면 적			297,294㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬리포트 규격 적정 여부 - 길이×너비 : 22m×22m 이상 ※ 건축물의 옥상바닥 길이와 너비가 22m 이하시 15×15m까지 감축 가능					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 표지 적정 여부 - 표지색상 : 백색, - Ⓗ 지름 : 8m - 선 너비 : 주위한계선(38㎝),H(38㎝),○(60㎝)					표지 적정규격내 있음
3. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치 여부 - 피뢰침,안테나,철탑,에드벌룬,구조물,공작물					장애물 설치없음 / 양호
4. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물, 적재물 방치 없음
5. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피유도등 설치 및 대피로 확보 가능함
6. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동,서,남,북 헬기 진입가능
7. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
8. 소방항공대 보유헬기에 의한 헬리포트 활용 여건					착륙장크기 20×25m 로 헬기착륙 가능함
9. 기타 참고사항					법규위반사항 없음

조사일자   2014년  09월  19일

조 사 자  소속 광진 소방서  계급 소방위  성명 박현수 외 3인 (인)

확 인 자  소속 광진 소방서  계급 소방위  성명 김   동   운  (인)

※ 붙임3 예시(신축, 누락헬기장용/항공대 제출)

고층건물 옥상헬기장 조사표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	더스탑스타시티 C동					소유자	각세대주			방화관리자	장두영
주 소	서울 광진구 아차산로 262(자양동 227-7)			건축허가/준공일					2007	전화번호	02- 2024-7112
층 수	50 / 3	연면적	418,415.18㎡		11층이상면 적			331,574㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬리포트 규격 적정 여부 - 길이×너비 : 22m×22m 이상 ※ 건축물의 옥상바닥 길이와 너비가 22m 이하시 15×15m까지 감축 가능					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 표지 적정 여부 - 표지색상 : 백색, - Ⓗ 지름 : 8m - 선 너비 : 주위한계선(38㎝),H(38㎝),○(60㎝)					표지 적정규격내 있음
3. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치 여부 - 피뢰침,안테나,철탑,에드벌룬,구조물,공작물					장애물 설치없음 / 양호
4. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물, 적재물 방치 없음
5. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피유도등 설치 및 대피로 확보 가능함
6. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동,서,남,북 헬기 진입가능
7. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
8. 소방항공대 보유헬기에 의한 헬리포트 활용 여건					착륙장크기 20×25m 로 헬기착륙 가능함
9. 기타 참고사항					법규위반사항 없음

조사일자   2014년  09월  19일

조 사 자  소속 광진 소방서  계급 소방위  성명 박현수 외 3인 (인)

확 인 자  소속 광진 소방서  계급 소방위  성명 김   동   운  (인)

※ 붙임3 예시(신축, 누락헬기장용/항공대 제출)

고층건물 옥상헬기장 조사표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	더스탑스타시티 D동					소유자	각세대주			방화관리자	장두영
주 소	서울 광진구 아차산로 262(자양동 227-7)			건축허가/준공일					2007	전화번호	02- 2024-7112
층 수	45 / 3	연면적	418,415.18㎡		11층이상면 적			322,528 ㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬리포트 규격 적정 여부 - 길이×너비 : 22m×22m 이상 ※ 건축물의 옥상바닥 길이와 너비가 22m 이하시 15×15m까지 감축 가능					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 표지 적정 여부 - 표지색상 : 백색, - Ⓗ 지름 : 8m - 선 너비 : 주위한계선(38㎝),H(38㎝),○(60㎝)					표지 적정규격내 있음
3. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치 여부 - 피뢰침,안테나,철탑,에드벌룬,구조물,공작물					장애물 설치없음 / 양호
4. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물, 적재물 방치 없음
5. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피유도등 설치 및 대피로 확보 가능함
6. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동,서,남,북 헬기 진입가능
7. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
8. 소방항공대 보유헬기에 의한 헬리포트 활용 여건					착륙장크기 20×25m 로 헬기착륙 가능함
9. 기타 참고사항					법규위반사항 없음

조사일자   2014년  09월  19일

조 사 자  소속 광진 소방서  계급 소방위  성명 박현수 외 3인 (인)

확 인 자  소속 광진 소방서  계급 소방위  성명 김   동   운  (인)

※ 붙임3 예시(신축, 누락헬기장용/항공대 제출)

고층건물 옥상헬기장 조사표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	광진트라펠리스A동					소유자	각세대주			방화관리자	임재영
주 소	서울 광진구 뚝섬로34길 67 (자양동 854)			건축허가/준공일					2006.7.21	전화번호	02- 464-3210
층 수	29 / 3	연면적	52,666.24㎡		11층이상면 적			29,246㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬리포트 규격 적정 여부 - 길이×너비 : 22m×22m 이상 ※ 건축물의 옥상바닥 길이와 너비가 22m 이하시 15×15m까지 감축 가능					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 표지 적정 여부 - 표지색상 : 백색, - Ⓗ 지름 : 8m - 선 너비 : 주위한계선(38㎝),H(38㎝),○(60㎝)					표지 적정규격내 있음
3. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치 여부 - 피뢰침,안테나,철탑,에드벌룬,구조물,공작물					장애물 설치없음 / 양호
4. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물, 적재물 방치 없음
5. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피유도등 설치 및 대피로 확보 가능함
6. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동,서,남,북 헬기 진입가능
7. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
8. 소방항공대 보유헬기에 의한 헬리포트 활용 여건					착륙장크기 20×25m 로 헬기착륙 가능함
9. 기타 참고사항					법규위반사항 없음

조사일자   2014년  09월  26일

조 사 자  소속 광진 소방서  계급 소방위  성명 강효석 외 3인 (인)

확 인 자  소속 광진 소방서  계급 소방위  성명 김   동   운  (인)

※ 붙임3 예시(신축, 누락헬기장용/항공대 제출)

고층건물 옥상헬기장 조사표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	더클래식500 A동					소유자				방화관리자	박세진
주 소	서울 광진구 능동로 90 (자양3동 227-342)			건축허가/준공일					2008.12.26	전화번호	02- 2218-5031
층 수	50 / 6	연면적	158,655㎡		11층이상면 적			㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬리포트 규격 적정 여부 - 길이×너비 : 22m×22m 이상 ※ 건축물의 옥상바닥 길이와 너비가 22m 이하시 15×15m까지 감축 가능					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 표지 적정 여부 - 표지색상 : 백색, - Ⓗ 지름 : 8m - 선 너비 : 주위한계선(38㎝),H(38㎝),○(60㎝)					표지 적정규격내 있음
3. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치 여부 - 피뢰침,안테나,철탑,에드벌룬,구조물,공작물					장애물 설치없음 / 양호
4. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물, 적재물 방치 없음
5. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피유도등 설치 및 대피로 확보 가능함
6. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동,서,남,북 헬기 진입가능
7. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
8. 소방항공대 보유헬기에 의한 헬리포트 활용 여건					착륙장크기 20×25m 로 헬기착륙 가능함
9. 기타 참고사항					법규위반사항 없음

조사일자   2014년  09월  26일

조 사 자  소속 광진 소방서  계급 소방위  성명 강효석 외 3인 (인)

확 인 자  소속 광진 소방서  계급 소방위  성명 김   동   운  (인)

※ 붙임3 예시(신축, 누락헬기장용/항공대 제출)

고층건물 옥상헬기장 조사표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	더클래식500 B동					소유자				방화관리자	박세진
주 소	서울 광진구 능동로 90 (자양3동 227-342)			건축허가/준공일					2008.12.26	전화번호	02- 2218-5031
층 수	40 / 6	연면적	158,655㎡		11층이상면 적			㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬리포트 규격 적정 여부 - 길이×너비 : 22m×22m 이상 ※ 건축물의 옥상바닥 길이와 너비가 22m 이하시 15×15m까지 감축 가능					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 표지 적정 여부 - 표지색상 : 백색, - Ⓗ 지름 : 8m - 선 너비 : 주위한계선(38㎝),H(38㎝),○(60㎝)					표지 적정규격내 있음
3. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치 여부 - 피뢰침,안테나,철탑,에드벌룬,구조물,공작물					장애물 설치없음 / 양호
4. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물, 적재물 방치 없음
5. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피유도등 설치 및 대피로 확보 가능함
6. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동,서,남,북 헬기 진입가능
7. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
8. 소방항공대 보유헬기에 의한 헬리포트 활용 여건					착륙장크기 20×25m 로 헬기착륙 가능함
9. 기타 참고사항					법규위반사항 없음

조사일자   2014년  09월  26일

조 사 자  소속 광진 소방서  계급 소방위  성명 강효석 외 3인 (인)

확 인 자  소속 광진 소방서  계급 소방위  성명 김   동   운  (인)