헬리포트 등 관리카드

관리번호 : 서울[송파]-30
건물명	한솔섬유빌딩										(소유자)			이신재
주소지	송파구 송파대로 268(가락본동 98-4)										우편번호			138-169
건물 규모	층 수 :	지하 6층/ 지상 10층					연면적				23,289㎡
관리 부서	시설팀					연락처		방화관리자 : 이영석 TEL) 3287-8567
법정 여부	법 정					관할 소방서 (TEL)		송파소방서 02-431-4119						관할 센터 (TEL)			마천센터 02-3401-2119
헬기장	크 기		21.4×33.4							좌표(위경도)
	조명시설		항공장애등 4개, 청색등 4개, 황색등 4개 돌출형
	공역구분										착륙기종
	기 타
범 례							노		청			백						임의
	풍향지시기	항공장애등		피뢰침	감시카메라		노랑등		청색등			백색등	회전등			출입구계단		기타

37m

난간높이 1  m

높이 1  m

40 m

청

노

청

노

노

청

노

난간높이 1 m

6.6 m

높이 2 m

약 도(위성사진)

조 감 도(사진)

평 면 도

【붙임3】

헬리포트 등 점검 기록표

□ 대상명 : 한솔섬유빌딩

일 시	점검 결과 (확인사항, 조치사항, 지도사항 등)	점 검 자
2013.4.4	현장 방문 점검한바 특이사항 없음	김광철