고층건물 화재진압방법 개선의견

잠실119안전센터

현실태	문제점	개선방안
○ 고층건물은 다른 화재에 비하여 화재 시 대응시간이 매우 늦는 실정임	○ 화점층까지 접근이 용이 하지않아 연소 확대 및 인명대피 유도 등 지연 ○ 비상용승강기 관리가 부실하여 적극활용하기 힘듬	○ 진압전용 승강기의 적극 관리 및 활용이 필요함 ○ 연결송수관 및 옥내 소화전의 적극 활용