고층건물 화재진압방법 개선의견

현장대응단 진압대

	현실태	문제점	개선방안
1	- 고층건물 화재에 대한 소방관들의 현장 경험 부족	- 고층건물 화재에 대한 현장경험이 부족하여 유사시 예기치 못한 상황에대한 판단 부족 및 대처 능력 감소	- 고층건물에 대한 실질적인 모의 훈련 -기존 고층건물 화재 사례를 심층분석하여 고층화재발생시 대처능력을 함양
2	- 고층건물은 다른 화재에 비하여 화재 시 대응시간이 매우 늦는 실정임	- 화점층을 찾고 건물구조를 파악하는데 걸리는 시간이 많아 화재진화가 지연되는 상황이 발생 - 자체소방설비를 파악하는데 오랜시간이 소요됨	- 가상화재진압훈련, 현지적응훈련 등 여러 시나리오를 가정하여 실질적인 훈련이 될 수 있도록 대응시간을 줄일 수 있는 최선의 방안 대책 강구 필요 건물에 설치되어있는 자체소방설비 현황을 파악하여신속한대처로 화재확산 저지
3	- 화재발생 건물 주변은 출동 차량의 부서 및 현장지휘소 등의 설치공간이 부족한 실정임	- 화재발생 건물 주변은 출동 차량의 부서 및 현장지휘소 등의 설치로 소방활동 공간이 부족하고 다수로 전개된 수관 및 낙하물 등에 의한 안전사고가 발생할 우려가 있음	- 화재발생 아래지역(외부)은 반경 50m 내로 접근 금지 - 건물 주변 인근 도로를 2개 차선 이상 차단하여 최소 50m이상 떨어진 곳에 현장지휘소 등 설치 및 차량 부서 실시
4	화재발생시 비상용 엘리베이터의 위치 파악에 어려움이 있고, 비상용으로사용되기보다는 화물용으로 사용되는 경우가 많음	비상용엘리베이 사용불가시 대원의 화점층 진입이 늦어져 화재확산과 다수의 인명피해를 발생시킬우려가 있음	고층건물 화재 특성상 비상용엘리베이터 사용은 화재진압의 성패를 가르는 중요한 요인이므로 비상용엘리베이터 위치파악과 사용가능성을 파악하는 것이 중요함