고층건축물 기동출동훈련 세부계획

고층건축물에 화재사고 대비 소방차 도착전 대피안내방송, 대피유도 등 자위소방활동 강화, 현장여건에 알맞은 대응능력 강화를 위해 기동출동훈련을 실시하여 신속하고 효과적인 화재진압작전을 전개하고자 함

Ⅰ. 기본방침

◦ 중요취약대상 현장지휘체계 확립 및 자위소방활동 강화

◦ 무(無)시나리오 돌발상황 부여방식 소방훈련 실시

◦ 가상화재 지휘, 구조훈련 등 입체적인 소방전술훈련 전개

Ⅱ. 현    황

주용도	노인주거복지시설		상호	상암카이저팰리스(상암시니어타운)
주소	서울시 마포구 상암동 1641				전화 번호	주간 : 372-8880
						야간 : *************
새주소	마포구 월드컵북로47길 37 상암 카이저팰리스 클래식
건물구조	양식(옥) (식) RC조 (조) 슬라브가 부지면적 : 15458 (㎡) 바닥면적 : 4545(㎡) 연면적 : 62052(㎡)
	상용 계단수 : 1 옥내피난 계단수 : 1 옥외피난 계단수 : 특별피난 계단수 : 일반 승강기수 : 8 비상 승강기수 : 2
소방안전관리자		문장영 전 화 : 02-372-8880 ※소방안전관리자변경(전임 손동수 퇴사)

Ⅲ. 세부 훈련개요

◦ 일    시 : 2015. 5. 21.(목) H:00

◦ 대    상 : 상암카이저팰리스(  마포구 월드컵북로 47길 37)

◦ 동원사항 : 5대(지휘차, 상암P, 신수P, 고가, 구조대)

◦ 훈련방식 : 기동출동훈련 및 비상대피(돌발상황 부여방식)

◦ 훈련주관 : 지휘총괄 (서장)지휘3팀장 / 안전관리 소방위 황의동

◦ 훈련내용

- 건축 구조상 예상되는 취약점 및 제약요소에 대한 대책 강구

- 초기 화재시 엘리베이터, 시설물 및 건물 출입 인원 통제를 위한 로비통제 실시

- 건물내 모든 인원 대피보다 화재발생지역 위 아래로 2 ~ 3층 정도 떨어진 지역으로 거주인원 이동

- 화재가 발생 아래 지역(외부)은 유리파편이 떨어지는 가능성고려 반경 50m 이내 접근 금지하며, 고층건축물의 층수, 높이 및 상황을 감안하여 충분한 안전거리 확보

- 현장지휘소는 화재 건물로부터 최소 60m 이상 떨어진 곳에 위치

- 엘리베이터 사용이 안전하다고 판명되는 경우 화재 층을 기점으로 2층 이하까지 엘리베이터를 이용, 기타 지역은 계단 이용

- 초기 화재 진압요원들은 화재상황에 맞춰 최대한 신속하게 지원

- 구조 활동시는 고층 건물 내 한 층 거주인원을 약 100명 정도 상주함을 고려할 것

- 화점층 및 화점상층 인명구조 및 피난유도 최우선

- 화재초기 층수 상관없이 화점층 진입 일거에 소화, 화재중기이후 화재층 상층과 인접구획 연소확대 방지 우선

Ⅳ. 작전도