고층건축물 기동출동훈련 세부계획

고층건축물에 화재사고 대비 소방차 도착전 대피안내방송, 대피유도 등 자위소방활동 강화, 현장여건에 알맞은 대응능력 강화를 위해 기동출동훈련을 실시하여 신속하고 효과적인 화재진압작전을 전개하고자 함

Ⅰ. 기본방침

◦ 중요취약대상 현장지휘체계 확립 및 자위소방활동 강화

◦ 무(無) 사나리오 돌발상황 부여방식 소방훈련 실시

◦ 가상화재 진압, 구조훈련 등 입체적인 소방전술훈훈련 전개

Ⅱ. 현    황

주용도	노인주거복지시설		상호	상암카이저팰리스(상암시니어타운)
주소	서울시 마포구 상암동 1641				전화 번호	주간 : 372-8880
						야간 : #############
새주소	마포구 월드컵북로47길 37 상암 카이저팰리스 클래식
건물구조	양식(옥) (식) RC조 (조) 슬라브가 부지면적 : 15458 (㎡) 바닥면적 : 4545(㎡) 연면적 : 62052(㎡)
	상용 계단수 : 1 옥내피난 계단수 : 1 옥외피난 계단수 : 특별피난 계단수 : 일반 승강기수 : 8 비상 승강기수 : 2
소방안전관리자		손동수 전 화 : 02-372-8880

Ⅲ. 세부 훈련개요

◦ 일    시 : 2014. 3. 6.(목) H:00

◦ 대    상 : 카이저팰시스(  마포구 월드컵북로 47길 37)

◦ 동원사항 : 5대(지휘차, 상암P, 신수P, 고가, 구조대)

◦ 훈련방식 : 기동출동훈련 및 비상대피(돌발상황 부여방식)

◦ 훈련주관 : 3현장지휘대장(현장안전관리 소방장 황의동)

◦ 훈련내용

- 건축 구조상 예상되는 취약점 및 제약요소에 대한 대책 강구

- 자위소방활동 등 초동조치 능력 제고(민관 합동 작전)

- 소화 활동상 필요한 자체설비 사용 가능 등

- 입주자 및 이용객 대상 실제 대피훈련 실시

- 유도요원 지정 임무부여 및 층별 피란로 지정, 대피유도

- 유사시 대비 재난현장지휘소 설치 위치의 적정성 검토

- 상황중심 소방전술훈련 실시(돌발상황 부여방식으로 실시)

- 출동경로 선정의 적정 및 예상 장애요소에 대한 대책 강구

- 주변 지리 및 소방용수시설, 차량부서 위치의 적정성 검토

- 훈련분야별 안전관리책임자 사전지정(대원 안전관리 철저)

- 상활별 조치사항 보고 및 전파, 휴대용무전기 사용숙달

Ⅳ. 작전도