고층아파트 직결급수 추진실적

(노후급수관 교체예정아파트)

(’15.1.1 ~ 현재)

아파트명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	승인 날짜
상도삼호 아파트	동작구 사당동 408	17	682	3.5	300	200	0.8	봉현	4.9
사당우성 2단지아파트	동작구 사당동 105	15	1080	3.5	400	250	1.2	방배	6.11
사당신동아 (4-4)아파트	동작구 사당동 105	15	912	3.5	400	200	1.9	방배	6.11
대방성원 아파트	동작구 대방동 500	26	487	4.0	300	200	0.6	대방	7.6
신림현대 아파트	관악구 신림동 1694	15	1634	6.5	400	250	1.2	신림6	7.2
문래한신 아파트	영등포구 문래6가 43	15	186	3.5	200	100	1.4	대방	7.15

고층아파트 직결급수 추진실적

(신규 공동주택 건축허가 급수협의)

(’15.1.1 ~ 현재)

아파트명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠)	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	협의 날짜
			해	당	없	음