제로에너지 주택 실증단지 공공건축가 자문(2014.5.2.)결과 반영사항

구분	공공건축가 자문결과	의견 반영 내용	비 고
1	도로변 홍보관은 도서관(주민이용시설)로 활용하는 방안 검토	· 본 홍보관은 제로에너지실증단지 구현과정과 파급효과 등의 홍보를 위해 국토교통부의 자체계획에 의거 운영 및 유지할 예정이며, 연구기간이 종료되는 2017년 10월 이후부터 최소 2년 이상은 노원구가 직접 운영할 예정임. · 그 이후에는 다른 용도로의 전환이 가능하므로 도서관(주민이용시설)으로 활용을 적극 반영하겠음(도서관 활용계획도면 첨부).	반영
2	세장비가 긴 복도가 구조적, 효율적으로 적정한지 검토	· 구조기술사의 검토에 의한 구조계산서를 설계에 반영하여 구조적 안정성을 확보하였음. · 구조검토서 및 구조도면 첨부.	반영
3	설계단계에서 전체 공사비가 적정한 지 검토	· 공사비 산정 후 검토서를 제출했음 (첨부서류참조-별도송부).	반영
4	커뮤니티시설의 용도는 좀 더 디테일하게(2~3가지) 방향설정할 필요가 있음(가변성 공간 활용 등)	· 청소년 공부방(방과후), 작은 도서관, 주민자치프로그랜 운영 등의 용도로 사용예정. · 공간의 가변성을 고려한 평면계획 첨부.	반영
5	계량기의 위치를 표시할 것(동파방지를 위한 곳에 설치)	· 계량기는 단위세대 PD에 설치하고 검침은 원격으로 방재실에서 하도록 계획하여 동파의 위험 없음.	반영
6	크리스탈타워는 서측 빛 차단에 대해 검토	· 크리스탈타워(코어)의 서측은 커튼월 삭제. · 계단실 각 층과 계단참에 개폐 가능 창문 설치하여 과열방지. · 서측입면도 참조.	반영
7	돌출형 발코니의 본건물과의 연결도면 제시할 것	· 철근콘크리트용 열교차단 긴결재의 도면 첨부.	반영
8	생태연못의 운영비를 자치구에서 수용이 가능한 지를 검토	· 우수재활용, 저관리용 식생계획으로 관리가 용이한 생태연못 계획.(첨부서류참조-별도송부)	반영

제출인         (주)제드건축사사무소

대표   임희정 (인)