공공건축물 실내조명 설치현황 작성요령

□ 건축물현황 관련

◦ 자치구별 공유재산으로 등재된 건축물현황의 일치여부를 확인하고,

◦ 실제 관리중인 건축물을 대상으로 실내조명 현황조사

- 실제 관리중인 건축물은 사용여부와 관계없이 현황조사 시행

- 건축물 추가, 제외 또는 명칭변경 등 변동사항은 제외사유에 작성

□ 설치현황 관련

◦ 작성양식 관련

실 내 조 명								보급계획(일반조명 → LED조명)
① 합 계	② LED조명		③ 일 반 조 명(LED조명 교체 대상)					④ 보급 예정	⑤ 보 급 제 외	⑥ 보급제외 사유
	보급량	보급율	계	형광등	다운라이트	센서등	기 타

- ① : 건축물별 실내조명의 합계

- ② : 건축물별 실내조명중 LED조명 수량 및 비율

- ③ : 건축물별 실내조명중 일반조명 수량(LED조명 교체 대상임)

※ 이전, 재건축 또는 리모델링 및 매각 등이 계획 되었더라도 현재

건축물이 존치하는 경우에는 실내 조명현황을 조사 작성

※ 단체 및 민간에 임대한 건축물에 대해서도 실내조명 현황도 조사 작성

- ④ : ③의 일반조명중 LED조명으로 교체가 가능한 수량

- ⑤ : ③의 일반조명중 LED조명으로 교체 제외 수량

- ⑥ : ⑤의 LED조명으로 교체 제외에 대한 사유

◦ LED조명 교체 대상에서 제외할 수 있는 경우

- 방침에 따라 이전, 재건축 또는 리모델링 및 매각 등이 계획된 건축물

- 철거, 용도폐쇄 또는 임차하여 사용 중인 건축물

- 기타 교체가 불가능한 장소 또는 특수조명(무대 및 전시조명 등)