공공기관 자체점검 안내문

□ 종합정밀점검

가. 관련근거 :『공공기관의 방화관리에 관한 규정』제15조 (소방점검)

나. 점검대상

○ 연면적 5천제곱미터 이상으로서 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 4의 규정에 의하여 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비가 설치된 공공기관

○ 연면적 1천제곱미터 이상으로서 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 4의 규정에 의하여 옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 공공기관

다. 점검주체 :「소방관리업으로 등록된 업체」또는 「한국소방안전협회」

라. 점검시기 : 건축물의 사용승인일(건축물대장 또는 건축물의

등기부등본에 기재된 날)이 속하는 달의 말일까지 종합정밀점검을 실시     마. 점검결과보고서의 처리

⇒ 점검결과보고서 사본을 30일 이내(2010.10.1.부로 15일 이내에서 30일 이내로 변경)            에 관할 소방서장에게 제출

바.  소방서장은 점검결과 불량사항에 대하여 일정한 기한을 정하여 시정보완

사항 통보

※ 문의사항

동대문소방서 예방과 검사지도팀 자체점검 담당 이송만(☎02-2212-9848)